## 표지
VDI 월간 점검보고서
Citrix / Omnissa Horizon / VMware vSphere 운영 점검 초안
고객사 | 입력 | 점검월 | 2026년 5월 | 작성일 | 2026-05-11
점검자 | 현우 | 검토자 |  | 문서버전 | v0.1 초안
대상 시스템 | VDI / 가상화 / 접속 인프라
작성 메모 | 본 파일은 초안입니다. 고객사명, 점검월, 수치, 캡처/근거 자료를 현장 기준으로 업데이트하세요.

## 종합요약
구분 | 상태 | 요약 | 조치/권고 | 비고
전체 운영상태 | 정상 | 주요 서비스 정상 운영 여부 확인 | 특이사항 발생 시 이슈관리 시트에 기록
vCenter/ESXi | 정상 | 호스트 연결, Datastore, 알람 확인 | 알람/용량 임계치 확인
Horizon/Citrix | 정상 | Connection/Delivery Controller 및 Pool/Delivery Group 확인 | 접속 실패/이벤트 로그 검토
스토리지 | 주의 | Datastore 사용률 및 성능 지표 확인 필요 | 80% 이상 항목 별도 관리
백업/복구 | 확인필요 | 설정 백업 및 복구 가능성 확인 | 월 1회 백업 성공 여부 기록
보안/패치 | 확인필요 | Windows/ESXi/vCenter/Horizon/Citrix 패치 상태 확인 | 운영 영향도 검토 후 계획 수립

## 점검체크리스트
No | 영역 | 점검항목 | 점검기준 | 결과 | 조치/비고
1 | 공통 | 서비스 포털/VDI 접속 정상 여부 | 사용자 접속 가능, 주요 오류 없음 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
2 | VMware | vCenter 접속 및 주요 알람 확인 | Critical/Warning 알람 확인 및 기록 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
3 | VMware | ESXi 호스트 연결 상태 | Disconnected/Not responding 없음 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
4 | VMware | Datastore 사용률 | 80% 이상 주의, 90% 이상 긴급 검토 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
5 | VMware | 스냅샷 장기 보유 VM 확인 | 업무 승인 없는 장기 스냅샷 없음 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
6 | Horizon | Connection Server 상태 | 서비스 정상, 이벤트 오류 확인 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
7 | Horizon | Desktop Pool 상태 | 사용 가능 VM, 장애 VM 수 확인 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
8 | Horizon | 골든이미지/스냅샷 관리상태 | 최신 기준 이미지 및 롤백 포인트 확인 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
9 | Citrix | Delivery Controller/Cloud Connector 상태 | 서비스/등록 상태 정상 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
10 | Citrix | Machine Catalog/Delivery Group 상태 | 등록 실패/전원상태 이상 없음 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
11 | Citrix | StoreFront/Workspace 접속 확인 | 내외부 접속 및 인증 정상 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
12 | 스토리지 | 용량 및 성능 지표 확인 | IOPS/Latency/용량 추세 확인 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
13 | 네트워크 | 주요 VLAN/IP/방화벽 정책 변경사항 확인 | 변경사항 및 영향도 기록 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
14 | 백업 | vCenter/Horizon/Citrix 설정 백업 확인 | 최근 백업 성공 여부 확인 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
15 | 보안 | 관리자 계정/권한 변경 이력 확인 | 퇴사/변경 계정 정리 여부 확인 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요
16 | 문서 | 구성도/운영문서 최신화 여부 | 변경사항 반영 필요 여부 확인 | □ 정상 □ 주의 □ 조치필요

## 자원현황
구분 | 대상 | 전체 | 정상 | 주의/오류 | 사용률/상태 | 비고
VMware | ESXi Host
VMware | Datastore |  |  |  | 최대 사용률: 입력
VMware | VM
Horizon | Desktop Pool
Horizon | Connection Server
Citrix | Delivery Controller
Citrix | Machine Catalog / Delivery Group
사용자 | 월간 접속/장애 건수

## 이슈및조치
No | 등급 | 영역 | 이슈/증상 | 원인/분석 | 조치내용 | 상태 | 담당 | 기한
1 | 주의 | 예: 스토리지 | 예: 특정 Datastore 사용률 80% 초과 | 증가 추세 확인 필요 | 불필요 VM/스냅샷 정리 검토 | 진행 | 현우
2
3

## 개선권고
No | 분류 | 권고사항 | 기대효과 | 우선순위 | 비고
1 | 운영 | 월간 점검 결과 기반 반복 이슈 추세 관리 | 장애 예방 및 고객 보고 품질 향상 | 중
2 | 용량 | Datastore 80/90% 임계치 기준 알림/조치 프로세스 정비 | 서비스 중단 위험 감소 | 상
3 | 보안 | 관리자 계정/권한 변경 이력 월 1회 확인 | 감사 대응 및 보안 리스크 감소 | 중
4 | 문서 | 구성도 및 IP/Pool/Catalog 현황 최신화 | 장애대응 속도 향상 | 중